浙江恒超工程管理有限公司文件

恒超咨询 2016第0603号

温岭市石塘镇东兴村文化礼堂楼梯间改造工程

预算编制说明

温岭市石塘镇东兴村村民委员会：

我公司受贵方委托，对温岭市石塘镇东兴村文化礼堂楼梯间改造工程进行预算编制，编制工作已完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况

本工程为温岭市石塘镇东兴村文化礼堂楼梯间改造工程，该项目位于温岭市石塘镇东兴村。该工程主要内容有：文化礼堂内门窗、室内地坪、内墙墙面、室内天棚、屋面等改造工程；楼梯间钢结构支架、屋面、地面、窗、外墙、原玻璃幕墙改造、楼梯外墙改造等工程，本工程不含拆除工程、屋面防水工程、水电消防安装工程。

本工程建设单位：温岭市石塘镇东兴村村民委员会

设计单位：海南泓景建筑设计有限公司

二、编制依据

1、《浙江省建筑工程预算定额》（2010）

2、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）

3、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010）

4、建建发（2016）144号文件、浙建站定（2016）23号文件、浙建站信（2016）25号文件、浙建站定（2016）35号文件、台建（2016）52号文件

5、业主提供的《东兴村文化礼堂楼梯间改造施工图纸》

三、有关事项说明

1、本工程预算采用工料单价法计价。

2、本工程中施工取费按2010版定额以人工费及机械费为取费基数。

3、本工程取费标准为：按工业与民用建筑工程三类计取：企业管理费中值21.22%，利润中值8.5%计取；施工措施费中计取：安全文明施工费措施费13.12%，提前竣工增加费（20%）2.27%，二次搬运费0.88%，已完工程及设备保护费0.05%，冬雨季施工增加费0.2%、工程定位复测费0.04%；规费：排污费、社保费、公积金10.4%计取，民工工伤保险费按0.195%计取，税金按11.07%计取。

4、本工程材料价、人工价参考《台州市造价》（2016年第5期除税温岭价）及市场价，并根据建建发[2016]144号文件的相应规定按一般计税方法计算。

5、本工程工程量结算时按实调整。

四、工程造价结果

本工程造价合计185527元（大写金额：壹拾捌万伍仟伍佰贰拾柒元整）。

浙江恒超工程管理有限公司

二〇一六年六月十五日

主题词：造价  咨询  编制  报告

抄送：

共印：  4份